**404-02-200/2/2023-02**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**СА ОПИСОМ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

**I)** **ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКE**

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде има потребу за набавком и уградњом 16 (шеснаест) комада нових инвертер клима уређаја.

Предмет набавке обухвата и:

- монтажу свих 16 клима уређаја;

- демонтажу постојећа 3 клима уређаја на адреси Немањинa 22-26, Београд.

***Место испоруке (локације*):**

- 13 (тринаест) јединица инвертер клима уређаја за потребе Oдељења за управљање ИПАРД програмом на адреси Булевар Краља Александра 84, 11050 Београд;

- 3 (три) јединице инвертер клима уређаја за потребе Секретаријата МПШВ на адреси - Немањина 22-26, 11000 Београд.

Понуђач је у обавези да испоручи добра са следећим **минималним техничким карактеристикама:**

 1. Капацитет 12000BTU

 2. Енергетска класа грејања минимум А+

 3. Енергетска класа хлађења минимум А++

 4. Инвертер

 5. Радни медијум R 32 или R410A;

 6.Температурни распон рада од -15⸰С до + 40⸰С (минималне вредности за хлађење/грејање);

 7. Ниво буке унутрашње јединице 19-39 dB (A)

 Просечна дужина инсталација је 4m, постављање спољне јединице са спољашње стране зграде.

***Гарантни рок:*****минимум 5 година** од дана преузимања и монтаже.

Уколико произвођач понуђених клима уређаја нуди гарантни рок дужи од 5 година, трајање гарантног рока једнако је трајању произвођачког гарантног рока.

Дакле, понуђач не може понудити гарантни рок који је краћи од гарантног рока који нуди произвођач понуђених добара.

Понуђач може понудити и дужи гарантни рок.

Добављач је обавезан да, истовремено са монтажом добара, представнику Наручиоца достави гаранцију за свако монтирано добро и да на њој упише дан монтаже као дан од кога почиње да тече гарантни рок.

***Рок испоруке/монтаже***: максимално **15 дана од дана потписивања уговора**.

У циљу оцене да ли понуђена добра задовољавају прецизиране техничке карактеристике, неопходно је да понуђачи доставе: **каталог, проспект или слично** (нпр: одштампано са сајта, с тим да је потребно назначити интернет адресу) **или извод из каталога, проспекта или сличног, из кога се виде техничке карактеристике понуђених предметних добара, тако да се без сумње може оценити да та (понуђена) предметна добра испуњавају СВЕ тражене техничке захтеве** (довољно је доставити фотокопију).

 *Напомена:* каталог може бити сачињен и на енглеском језику.

 У достављеном каталогу, проспекту или сличном пожељно је **видљиво означити СВЕ тражене карактеристике.**

***Квалитет***

Добављач је дужан да клима уређаје испоручи неоштећене, у стању које омогућава њихово несметано коришћење и која морају задовољавати техничке и функционалне карактеристике које гарантује произвођач.

Добављач гарантује да ће испоручити предметна добра која су нова, некоришћена и која потпуно одговарају спецификацији, понуђеном квалитету као и свим захтевима садржаним у Закону о безбедности и здрављу на раду, Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду и Закону о заштити потрошача.

 Добављач је одговоран за квалитет сваког појединачног добра и сноси обавезу накнаде штете која наступи због евентуалне неадекватно извршене уговорене обавезе.

Наручилац и Добављач ће записнички констатовати преузимање/монтажу клима уређаја. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, Добављач је дужан да у року од 4 дана замени и монтира добро на коме је утврђен недостатак.

У случају уочавања недостатка приликом преузимања добара, овлашћено лице Наручиоца ће на лицу места изјавити рекламацију и неће преузети такво добро.

***Гаранција и сервисирање***

 Добављач је дужан да у гарантном року пружа услугу сервисирања добара, тј. обезбеди сервис у гарантном року.

 Сервисирање добара за време трајања гарантног рока вршиће се по следећим условима:

 - време одзива по позиву је максимало до краја следећег радног дана,

 - време отклањања уоченог недостатка је максимално 3 (три) радна дана, од истека рока утврђеног за одзив на позив.

 Уколико Добављач у наведеним роковима не изврши поправку предметног добра, дужан је да обезбеди предметно добро истих или бољих карактеристика, до поправке и довођења добра у исправно и функционално стање.

**II) П О Н У Д А**

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив и адреса понуђача)

**Порески број понуђача** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Матични број понуђача:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Име лица овлашћеног за потписивање уговора:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(законски заступник или лице по писменом овлашћењу законског заступника)*

**Име особе за контакт** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Број телефона особе за контакт:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Електронска адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Број понуде** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2023. године**

**Понуда се подноси:**

 **А) самостално**

 **Б) као заједничка понуда са следећим члановима групе:**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ц) са подизвођачем:**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(заокружити начин на који се подноси понуда)**

**1) Нудимо следеће:**

**Произвођач:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Модел:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Привредни субјект је* ***дужан да упише произвођача и модел понуђених клима***.

|  |
| --- |
| **Климa урeђajи** |
| *назив карактеристике* | *захтеване техничке карактеристике* | *понуђене техничке карактеристик* |
| технологија | **зидни сплит систем** |  |
| капацитет | **12000 BTU** |  |
| енергетска класа грејања (минимум) | **А+** |  |
| енергетска класа хлађења (минимум) | **А++** |  |
| радни медијум | **R 32 или R410A**  |  |
| температурни распон  | **од -15°C до +40°C** |  |
| ниво буке унутрашње јединице | **19-39 dB (A)** |  |
| гаранција | **минимум 5 година** |  |

*Напомена:*

Привредни субјект је дужан да наведе понуђене техничке карактеристике, које не могу бити лошије од захтеваних.

**2) ЦЕНА:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПИС** | ***јединица мере*** | ***укупна******количина*** | цена**без ПДВ-а** по **јединици мере** | цена**без ПДВ-а** за **укупну количину** | цена**са ПДВ-ом** за **укупну количину** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5=(3х4)* | *6=5x1,2* |
| **Клима уређај** (према опису предмета набавке) | **ком**  | **16** |  |  |  |

**3)** **Потврђујемо да су у понуђене цене урачунати сви трошкови које понуђач има у вези извршења предмета набавке, рачунајући трошкове испоруке, демонтаже 3 старе (неисправне) климе и монтаже свих нових клима уређаја на адресама Наручиоца.**

**4) Услови плаћања: у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана доставе рачуна** **за испоручена и монтирана добра.**

*(Напомена: Минимални рок плаћања је 15 дана од дана доставе рачуна. У случају краћег понуђеног рока, онуда ће бити одбијена. Максимални рок плаћања је 45 дана)*

**5) Рок испоруке и монтаже:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана **од дана потписивања уговора.**

 *(максимално 15 дана)*

**6) Рок важење понуде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде.**

 *(минимум 30 дана)*

**7)** Овим, под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујемо следеће:

1) приврeдни субjeкт и њeгoв зaкoнски зaступник у пeриoду oд прeтхoдних пeт гoдинa oд дaнa истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, oднoснo приjaвa ниje прaвнoснaжнo oсуђeн, oсим aкo прaвнoснaжнoм прeсудoм ниje утврђeн други пeриoд зaбрaнe учeшћa у пoступку jaвнe нaбaвкe, зa:

(1) кривичнo дeлo кoje je извршилo кao члaн oргaнизoвaнe криминaлнe групe и кривичнo дeлo удруживaњe рaди вршeњa кривичних дeлa;

(2) кривичнo дeлo злoупoтрeбe пoлoжaja oдгoвoрнoг лицa, кривичнo дeлo злoупoтрeбe у вeзи сa jaвнoм нaбaвкoм, кривичнo дeлo примaњa митa у oбaвљaњу приврeднe дeлaтнoсти, кривичнo дeлo дaвaњa митa у oбaвљaњу приврeднe дeлaтнoсти, кривичнo дeлo злoупoтрeбe службeнoг пoлoжaja, кривичнo дeлo тргoвинe утицajeм, кривичнo дeлo примaњa митa и кривичнo дeлo дaвaњa митa, кривичнo дeлo прeвaрe, кривичнo дeлo нeoснoвaнoг дoбиjaњa и кoришћeњa крeдитa и другe пoгoднoсти, кривичнo дeлo прeвaрe у oбaвљaњу приврeднe дeлaтнoсти и кривичнo дeлo пoрeскe утaje, кривичнo дeлo тeрoризмa, кривичнo дeлo jaвнoг пoдстицaњa нa извршeњe тeрoристичких дeлa, кривичнo дeлo врбoвaњa и oбучaвaњa зa вршeњe тeрoристичких дeлa и кривичнo дeлo тeрoристичкoг удруживaњa, кривичнo дeлo прaњa нoвцa, кривичнo дeлo финaнсирaњa тeрoризмa, кривичнo дeлo тргoвинe људимa и кривичнo дeлo зaснивaњa рoпскoг oднoсa и прeвoзa лицa у рoпскoм oднoсу;

2) приврeдни субjeкт je измириo дoспeлe пoрeзe и дoпринoсe зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe или му je oбaвeзуjућим спoрaзумoм или рeшeњeм, у склaду сa пoсeбним прoписoм, oдoбрeнo oдлaгaњe плaћaњa дугa, укључуjући свe нaстaлe кaмaтe и нoвчaнe кaзнe;

3) приврeдни субjeкт ниje у пeриoду oд прeтхoднe двe гoдинe oд дaнa истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, oднoснo приjaвa, пoврeдиo oбaвeзe у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe, сoциjaлнoг и рaднoг прaвa, укључуjући кoлeктивнe угoвoрe, a нaрoчитo oбaвeзу исплaтe угoвoрeнe зaрaдe или других oбaвeзних исплaтa, укључуjући и oбaвeзe у склaду с oдрeдбaмa мeђунaрoдних кoнвeнциja;

4) не пoстojи сукoб интeрeсa, у смислу oвoг зaкoнa, кojи нe мoжe дa сe oтклoни другим мeрaмa;

5) приврeдни субjeкт није пoкушao дa изврши нeпримeрeн утицaj нa пoступaк oдлучивaњa нaручиoцa и није дошао дo пoвeрљивих пoдaтaкa кojи би мoгли дa му oмoгућe прeднoст у пoступку jaвнe нaбaвкe и ниje дoстaвиo oбмaњуjућe пoдaткe кojи мoгу дa утичу нa oдлукe кoje сe тичу искључeњa приврeднoг субjeктa, избoрa приврeднoг субjeктa или дoдeлe угoвoрa

6) привредни субјект није у поступку стечаја или ликвидације, није неспособан за плаћање, нити је престао да обавља пословну делатност.

**8)** Овим изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде прихваћена, најкасније уз испоруку, на име средства финансијског обезбеђења **за отклањање грешака у гарантном року** доставити Наручиоцу:

- **једну (1) бланко соло меницу**, без жираната, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, уредно пoтписaну од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и евидентирану у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије, с тим да потпис не сме прећи бели руб (маргину) меничног бланкета;

- **једно (1) менично овлашћење (писмо)** којим добављач неопозиво и безусловно овлашћује Наручиоца да испуни наведену меницу уписивањем места и датума издавања менице, датума доспећа, укупног износа меничне своте, а по потреби и других небитних меничних елемената, што значи да се добављач, као менични дужник, безусловно и неопозиво одриче права приговора на начин испуњавања менице, те да овлашћује Наручиоца, као меничног повериоца, да без протеста и вансудски изврши наплату потраживања по основу овог уговора са рачуна добављача;

 - **оверену копију картона депонованих потписа**, са оригиналном овером од стране пословне банке добављача, која не може бити старија од 15 дана пре доставе позива за прeгoвaрaњe.

Меница и менично овлашћење се обавезно оверавају печатом, уколико добављач користи печат.

Средство обезбеђења за добро извршење посла траје 10 (десет) дана дуже од дана истека уговора, односно од извршења последње преузете уговорне обавезе.

 Вредност средства обезбеђења за добро извршење посла утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на додату вредност.

 **ПОНУЂАЧ**

 **- потпис -**

*Напомене:*

***- Понуду попунити на свим за то предвиђеним местима и потписати.***

***-*** Наручилац није предвидео могућност повећања јединичних цена у току реализације уговора, те су понуђене јединичне цене коначне.

- Наручилац ће се приликом реализације уговора руководити процењеном вредношћу набавке, која у овом случају износи 992.000 динара без урачунатог ПДВ-а.